采购服务单一来源采购项目

单一来源谈判文件

项目编号：CLF0120GZ10QY89

项目名称：海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务

南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）

广东采联采购科技有限公司

2020年

温馨提示！！！

- 为响应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的要求，在疫情期间，供应商提起质疑、询问，原则上采用邮寄方式提交书面纸质质疑函、询问函原件。供应商提交质疑函的，交邮时间应为本谈判文件规定的质疑期限内。供应商可同时通过电子邮件方式提交书面质疑函、询问函，质疑、询问材料每页应加盖公章后扫描，以扫描件提交（邮寄地址、电子邮箱详见第四章谈判须知前附表）。

- 本项目须法定代表人或授权代表到场参与谈判，请适当提前到达。

- 响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查响应文件是否已按谈判文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《谈判报价表》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。

- 响应文件建议采用A4纸、双面打印、胶装。多包组项目如响应供应商同时对多个包组响应的，建议每个包组分别装订。

- 递交响应文件前请仔细检查响应文件是否已胶装成册、已密封完好。

- 上述提示内容非单一来源谈判文件（以下简称谈判文件）的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以谈判文件为准。

目   录

第一章  单一来源谈判邀请	4

第二章  采购需求	7

第三章  评审方法和标准	10

第四章  谈判须知	11

第一部分 谈判须知前附表	11

第二部分 谈判须知通用条款	14

一、总   则	14

二、谈 判 文 件	15

三、响应文件的编制	15

四、响应文件的递交	19

五、单一来源谈判流程与合同签订	20

六、询问、质疑	22

第五章  合同格式条款	27

第六章  响应文件格式	32

- 第一章  单一来源谈判邀请

中国科学院地质与地球物理研究所：

广东采联采购科技有限公司（以下简称‘采购代理机构’）受南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）（以下简称‘采购人’）的委托，拟对海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务进行单一来源采购，欢迎贵单位提交密封报价。

- 采购项目编号：CLF0120GZ10QY89

- 采购项目名称：海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务

- 采购项目预算金额（元）：4640000

- 采购数量：1项

- 项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求) ：

- 采购项目内容及最高限价：宽频带海底地震仪（OBS）的研制加工及设备故障应急保障、技术升级服务；数量1项；最高限价：人民币4640000元。

- 项目基本概况介绍：供应商需根据采购人要求加工，保证零件质量，最终按照技术要求进行验收。制定合理的工艺，降低打样或者生产投入，并且缩短采购人产品研发周期。

- 供应商资格：

  - 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

  - 具有独立承担民事责任的能力；（提供在中华人民共和国境内注册的事业单位法人证书复印件）

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《响应供应商资格声明函》）

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《响应供应商资格声明函》）

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《响应供应商资格声明函》）

  - 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；（提供《响应供应商资格声明函》）

  - 法律、行政法规规定的其他条件。（提供《响应供应商资格声明函》）

  - 响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于提交首次响应文件截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。）

  - 已成功购买本谈判文件的供应商。

  - 本项目不接受联合体形式参加采购活动。

- 获取谈判文件：

- 获取方式：

- 如采用线下获取谈判文件方式：供应商应携带填写好的《采购文件领购登记表》（可在采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）中“下载中心”下载）加盖供应商单位公章后，至广州市环市东路472号粤海大厦7楼进行购买，缴纳标书款后即为成功获取谈判文件。

- 如采用线上获取谈判文件方式：供应商可通过链接：http://suppliers.chinapsp.cn，进行线上获取谈判文件，缴纳标书款后，即为成功获取谈判文件。

- 如需邮寄（到付），采购代理机构对邮寄过程中的遗失概不负责。

- 符合资格的供应商应当在2020年11月9日至2020年11月17日期间（上午09:00至12:00,下午14:30至17:30，法定节假日除外）到广东采联采购科技有限公司（详细地址：详见上述谈判文件获取方式的线下地址、线上链接地址）购买谈判文件，谈判文件每套售价人民币300元，售后不退。

- 提交响应文件截止时间：2020年11月18日14时30分。

- 提交响应文件地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼会议室。

- 谈判时间：2020年11月18日14时30分。

- 谈判地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼会议室。

- 联系事项

- 采购人信息

名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）

地址：广东省广州市南沙区南沙街海滨路1119号

联系方式：020-89021709

- 采购代理机构信息

名称：广东采联采购科技有限公司

地址：广州市环市东路472号粤海大厦7、23楼

联系方式：020-87651688-688

- 项目联系方式

项目联系人：（采购代理机构）沈女士、吴女士；（采购人）张老师

电话：020-87651688-190、142；020-89021709

广东采联采购科技有限公司

2020年11月9日

================================================================

单一来源谈判邀请函回执

海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务（项目编号：CLF0120GZ10QY89）的书面邀请函已收悉。本公司□参加/□不参加（请勾选）本项目的采购活动。

供应商名称：中国科学院地质与地球物理研究所（盖公章）

签收日期：     年   月   日

第二章  采购需求

有关说明：

响应供应商须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效响应。

- 项目一览表

| 服务内容 | 数量 | 最高限价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽频带海底地震仪（OBS）的研制加工及设备故障应急保障、技术升级服务 | 1项 | 人民币4640000元 | 合同签订之日起至2022年8月31日 |

- 服务期限及服务地点

- 服务期限：合同签订之日起至2022年8月31日。

- 成交供应商在合同签订后12个月内交付首批10套≥9000米级双球型宽频带海底地震仪，剩余6套中标人在合同签订后18个月内交付采购人，并负责使用培训、维保、检修等售后服务。同时，在服务期内提供设备的应用咨询服务、应急处理服务等技术支持。

- 服务地点：采购人指定地点。

- 服务要求

1、成交供应商需具备深渊（水深≥9000米）长周期海底地震仪定制化数据采集技术服务能力，同时经过了多次海洋实验验证，对OBS研制加工、应急保障有专业的、丰富的经验。

2、具体要求

- 总体要求：根据采购人要求加工，保证零件质量，最终按照技术要求进行验收。制定合理的工艺，降低打样或者生产投入，并且缩短采购人产品研发周期。

- 与采购人及时沟通报价、合同、下单确认等环节，以便于设计项目高效推进；配合采购人，最快时间响应加工件返修处理；在加工生产过程中，有任何疑问需尽快与采购人确认。

- 生产周期严格按照合同执行，实现对样件进行基本安装与调试后进行产品验收，并提交完整检测报告资料。

- 报价费用应包括产品的材料费、上机加工费用、表面处理工艺费用、质保期服务费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

- 服务内容

1、海上作业开始前，成交供应商负责对接受技术服务的设备进行免费维护；根据采购人的需求，成交供应商需配合进行调试；航次作业过程中，当设备发生任何故障或不能正常运转时，成交供应商需提供24小时电话咨询且安排工程师当场解决；如故障问题仍无法解决，成交供应商必须在接到采购人通知后24小时内提出具体的解决方案。

2、航次结束后向成交供应商提供仪器使用情况和各种试验参数，成交供应商有责任向采购人提供必要的技术支持。

- 研制设备技术需求

（1）海底地震仪的主要功能为实时记录海底三分量的地震信号与海水水声信号。仪器工作时通过沉藕架下沉至海底，具有≥9000m水深的作业能力和不小于15个月的水下工作时间。

（2）研制后的三分量海底地震仪需达到的性能指标：

- 地震仪频带宽度：30秒-50Hz，三分量；

- 地震仪灵敏度：≥200V/m/s；常平架调整范围：≥30°；

- 投放重量：约120Kg（带沉耦架）；

- 回收重量：约 90Kg（仪器舱重量）；尺寸：约1300×1300×1400 mm；

- 水听器频带：20Hz - 20KHz；

- 水听器灵敏度：-165dB re：1V/u Pa；

- 定向误差：＜10度（标定后）；

- 倾斜角误差：＜3度；通道数：4通道（3通道速度地震计；1通道水听计）；

- 存储能力：自存储能力不小于64GBytes；

- 数据格式：24位；

- 采样率：50sps，100 sps；

- 内振频漂：≤0.05 ppm；

- 具有时间校准和PPS对钟功能，时间精度≤1ms；

- 无需开舱更换电池及提取数据；

- 数据提取： 标准USB接口；

- 外部充电电压：12V DC；

- 系统功耗：采用低功耗设计，采集状态最大功耗不超过1W，提供具体功耗数值，包括交互状态、采集状态、休眠状态三种工作状态；

- 接口功能：用于数据传输、固件程序升级和充电电源供给；

- 工作水深： 1-9000米深海；

- 工作温度：-2℃~＋45℃；存储温度：-20℃~＋55℃；

- 无故障工作时间：＞15个月，无人职守；

- 仪器结构：上下分体式结构；

- 耐压与浮力材料：玻璃舱球；

- 研制用的仪器须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须提供正版软件。

（3）设备交货后，采购人将对设备进行室内压力釜打压测试，在90MPa压力范围内，若仪器有进水及其他故障，由供应商在采购人要求的时间内负责维修或更换。

- 付款方式

合同签订后，采购人应在20个工作日内支付第一期款项，即合同总额的50%作为预付款；合同签订期满12个月且成交供应商已交付首批10套≥9000米级双球型宽频带海底地震仪，即可支付第二期款项，即合同总额的20%；剩余合同款30%在成交供应商全部交付16套≥9000米级双球型宽频带海底地震仪且验收通过，技术服务全部完成后支付。。

# 第三章  评审方法和标准

一、说明：

- 响应供应商必须严格按照《资格、符合性审查表》的评审内容的要求如实提供材料并应加盖响应供应商公章，若响应供应商不满足《资格、符合性审查表》中任何情形之一的，则其响应无效。

- 具有相关经验的专业人员（以下简称谈判小组）对响应文件进行资格、符合性评审，具体条款见《资格、符合性评审表》。

- 资格、符合性评审表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
|  | 具备谈判文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 响应供应商资格声明函已提交并符合谈判文件要求的。 |
|  | 按照谈判文件要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
|  | 谈判函已提交并符合谈判文件要求的，且谈判有效期不少于谈判文件中载明的谈判有效期； |
|  | 最后报价未超过本项目最高限价的； 注：本评审项由谈判小组对供应商提交的最后报价进行评审。 |
|  | 响应文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形； |
|  | 响应文件没有谈判文件中规定的其它无效响应条款的； |
|  | 响应文件没有法律、法规规定的其它无效情形。 |

# 第四章  谈判须知

- 第一部分 谈判须知前附表

本谈判须知前附表的条款项号与《谈判须知通用条款》的条款项号一一对应，是对《谈判须知通用条款》补充、修改和完善，如果有矛盾之处，应以本谈判须知前附表为准。

| 条款项号 |  |  | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总则 |  |  |  |  |
| （二） | 2. |  | 资金来源 | 本项目资金来源已落实，不纳入政府采购管理范围。 |
| 三、响应文件的编制 |  |  |  |  |
| （四） |  | 1. | 响应文件式样和份数 | - 正本一份，副本五份，电子介质一份。 - 响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。 - 电子介质是指将按照谈判文件要求签署、盖章后的正本响应文件扫描成PDF格式后拷贝至无病毒无密码的U盘或光盘。 - 若电子介质的响应文件与纸质响应文件不符，以纸质响应文件为准。 |
|  |  | 2. | 单独密封资料 | 响应供应商还应将下述资料一并单独密封提交，并在信封上标明“单独密封资料”字样，为了方便后续相关事宜的办理。 - 电子介质； - 开票资料说明函； - 事业单位法人证书复印件（或营业执照或社会团体法人登记证书）。 |
| （五） |  | 1. | 谈判报价 | - 谈判总报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。 - 若谈判报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在他谈判报价中，成交后不作任何调整。 |
|  |  | 2 | 谈判报价 | 包括但不仅仅限于项目的服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。 |
|  |  | 4. | 备选方案 | 不允许,每项报价或每种规格货物或每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效响应。 |
| （十） |  | 1. | 谈判保证金 | 本项目不要求交纳谈判保证金。谈判文件中关于谈判保证金的事项及有关条款不适用。 |
| （十一） |  | 1. | 谈判有效期 | 90日历日。谈判有效期不足的响应，将被视为无效响应。 |
| 五、单一来源谈判流程与合同签订 |  |  |  |  |
| （二） |  | 1（1） | 谈判小组人数 | 5人 |
| （五） |  | 1. | 采购代理服务费 | - 本次采购代理服务费向成交供应商收取； - 按照下述方式向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费； 差额定率累进法收费：采购预算作为采购代理服务费的计算基数。按下列“服务类”计费标准计算并缴纳。 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%. 1～5亿元; 0.05%; 0.05%. 5～10亿元; 0.035%; 0.035%. 10～50亿元; 0.008%; 0.008%. 50～100亿元; 0.006%; 0.006%. 100亿以上; 0.004%; 0.004%. 例如：某货物招标采购预算为850万元，计算采购代理服务收费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （500-100）万元×1.1%=4.4万元 （850-500）万元×0.8%=2.8万元 合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7（万元） - 响应供应商应签署第六章所附格式的采购代理服务费承诺书，作为响应文件的一部分。 响应供应商在领取《成交通知书》前应向采购代理机构缴纳采购代理服务费。凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《成交通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交采购代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |
| 六、询问、质疑 |  |  |  |  |
| （一） |  | 4 | 询问函接收联系方式 | 联系人：沈女士 联系电话：020-87651688-190 地址：广州市环市东路472号粤海大厦23楼（如采用邮寄形式提交，请提前跟我司工作人员联系，并同步将邮寄底单发送至我司邮箱） 电子邮箱： baoming87651688@163.com （提交时请备注XX项目询问函/质疑函） |
| （二） |  | 5 | 质疑函接收联系方式 |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |
| / |  | / | / | 本项目成交公告在以下媒体发布: 1、采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）。 2、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。成交公告在媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 备注：在不同媒体发布的同一采购信息内容、时间不一致的，以在中国政府采购网发布的信息为准。 |
| / |  | / | 分包 | 不允许。 |

- 第二部分 谈判须知通用条款

- 一、总   则

- 适用范围

- 本谈判文件适用于本单一来源谈判邀请中所述采购项目。

- 定义

  - 采购人及采购代理机构

  - 采购人：依法进行单一来源谈判的国家机关、事业单位和团体组织。本谈判文件中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构：指按照规定办理名录登记并通过审核的代理机构，其联系方式见本谈判文件单一来源谈判邀请的联系事项。

  - 关于响应供应商及成交供应商

  - 响应供应商：是响应谈判并且符合谈判文件规定资格条件和参加谈判竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 成交供应商：指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

  - 合格的货物和服务

  - 货物：指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。供应商提供的货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等实质性要求，其中包括但不仅仅限于响应供应商须承担的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和谈判文件规定的响应供应商应承担的其它义务。

  - 服务：指除货物和工程以外的其他政府采购对象，且满足实质性采购需求。

  - 响应供应商提供的所有货物或服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

  - 响应供应商应保证本项目的服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果响应供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由响应供应商承担。

- 谈判费用：

  - 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，本谈判文件中所述的采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

  - 提交响应文件“截止时间”和“谈判时间”包含最后一分钟。例如，提交响应文件截止时间为9:30表示截止时间为9点30分59秒。

  - 供应商（响应供应商）向本谈判文件中所述的采购代理机构咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 二、谈 判 文 件

- 谈判文件的编制依据与构成

  - 本谈判文件的编制参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

  - 谈判文件以中文文字编写。谈判文件共七章，由下列文件以及在谈判过程中发出的答疑、澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章 单一来源谈判邀请；

第二章 采购需求

第三章 评审方法和标准

第四章 谈判须知

第五章 合同格式条款

第六章 响应文件格式

  - 本谈判文件的解释权归本谈判文件中所述的采购人、采购代理机构所有。

- 三、响应文件的编制

- 响应文件的语言

  - 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购人或采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文书写。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 响应文件的构成：

  - 响应供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应。响应供应商编写的响应文件应包括价格文件、资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件。

  - 响应文件的构成应符合法律法规及谈判文件的要求。

- 响应文件的编写

  - 响应供应商对谈判文件中多个包组进行谈判的，其响应文件的编制可按每个包组的要求分别装订。响应供应商应当对响应文件进行装订成册，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。

  - 响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 响应供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等，并按照谈判文件的要求编制响应文件。若响应供应商不按照谈判文件要求编制响应文件，由此产生的风险由响应供应商自己承担。

- 响应文件的式样和签署

  - 响应供应商应准备谈判须知前附表中规定式样和份数的副本、正本和电子介质的响应文件。

  - 请响应供应商按谈判须知前附表中的要求提交单独密封资料。

  - 响应文件的签署

    - 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，且谈判文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖个人名章，以及谈判文件中明示盖公章处及要求提供的证明材料应加盖响应供应商公章或经公章授权的投标专用章（格式详见“第六章响应文件格式”中《公章对投标专用章授权说明》），不得加盖合同专用章、未经公章授权的投标专用章等各种形式的专用章。副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。

    - 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边盖个人名章或签字或盖响应供应商公章或经公章授权的投标专用章才有效。

    - 若为联合体的，除“联合协议书”“法定代表人授权委托书”及谈判文件另有其他规定外，响应文件的其它内容可由联合体牵头方按要求进行签字、盖章。

  - 响应文件的密封和标记

    - 响应文件的密封：

    - 响应文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

    - 不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件内容泄密的，不被认定为响应文件未密封。

    - 响应文件的标记：

    - 信封或外包装上需清楚写明项目编号、项目名称、响应供应商名称、响应供应商地址、包组号（如有）的字样。

    - 如果未按本须知上款要求加写标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 谈判报价

  - 响应供应商应按照“采购需求”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《谈判报价表》的要求报出价格。响应供应商按谈判文件的要求报出全部货物及服务内容所需的所有费用，在合同履行过程中，采购人不再支付除合同金额以外的费用。

  - 谈判报价应包含：按谈判文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于谈判须知前附表中规定的。

  - 响应供应商所报的谈判价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的谈判被认为是非实质性响应谈判而予以拒绝。

  - 除谈判须知前附表中允许有备选方案外，本次谈判不接受选择性报价，否则将被视为无效报价。

  - 本次谈判不接受选择性报价，否则将被视为无效报价。

  - 本次谈判不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效报价。

- 报价货币

  - 响应供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

- 联合体形式参加采购活动

  - 除非单一来源谈判邀请中另有规定，不接受联合体形式参加采购活动。如果谈判邀请中规定允许联合体形式参加采购活动的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加谈判的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。

    - 联合体形式参加采购活动的，必须提供各方共同签订的联合协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目同一合同项下中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目同一合同项下谈判；

    - 联合体中有同类资质的响应供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的响应供应商确定资质等级。

    - 联合体形式参加采购活动的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

- 证明响应供应商合格和资格的文件

  - 响应供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。如果响应供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合协议并注明牵头方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其响应无效。

  - 响应供应商提交的资格证明文件应证明其满足供应商的资格要求。

- 证明货物的合格性和符合谈判文件规定的文件

  - 响应供应商应提交证明文件，证明其谈判的货物和服务的合格性符合谈判文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括谈判报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与谈判文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明；服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；

- 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；（适用货物类项目）

- 对照谈判文件货物或服务内容与要求，逐条说明所提供货物或服务已对谈判文件的采购内容与要求作出了实质性的响应，并申明与采购内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，响应供应商须提供所投服务的具体参数值。响应供应商在阐述时应注意谈判文件的采购内容、要求和标准，响应供应商在谈判中要实质上满足或优于谈判文件的要求。

- 谈判保证金（不适用于本项目）

  - 响应供应商应按谈判须知前附表中的规定缴纳谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。谈判保证金有效期应当与谈判有效期一致。

  - 未成交的响应供应商谈判保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 成交供应商的谈判保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 谈判文件规定的其他情形

- 谈判有效期

  - 谈判应自单一来源谈判邀请中规定的响应文件递交截止时间起，并在谈判须知前附表中所述期限内保持有效。谈判有效期不足的谈判将被视为非实质性响应，视为无效报价。

  - 特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，采购代理机构可要求响应供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其谈判保证金将予以退还，但其谈判在原谈判有效期期满后将不再有效。同意延长谈判有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其谈判，而只会被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关谈判保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 四、响应文件的递交

- 响应文件递交截止期

  - 供应商应当在谈判文件要求的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封送在谈判地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当拒绝。

- 响应文件的修改和撤回、撤销

  - 响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

  - 响应供应商在提交响应文件截止时间后或在谈判文件中规定的谈判有效期内不可撤销其响应。否则，不予退还其谈判保证金。

- 五、单一来源谈判流程与合同签订

- 响应文件的接收：

- 采购代理机构在单一来源谈判邀请中规定的日期、时间和地点接收供应商递交的响应文件。

- 响应文件接收过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由各响应供应商代表和相关工作人员签字确认。

- 谈判与评审

- 谈判小组组成及职责：

  - 本次谈判依法组建谈判小组，谈判小组成员人数详见谈判须知前附表。

  - 谈判小组成员名单在谈判结果确定前严格保密。谈判小组成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该谈判小组成员回避：

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

  - 谈判小组成员以及评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

  - 谈判小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。

- 谈判过程：

  - 资格性、符合性评审详见谈判文件第三章的《资格、符合性评审表》。未能通过《资格、符合性评审表》审查被认定为无效响应，不进入谈判，谈判小组可现场告知未通过审查的供应商，以让其核证、澄清事实。对响应有效性认定意见不一致的，谈判小组按照少数服从多数的原则确定

  - 谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与通过资格、符合性审查的供应商进行谈判。

  - 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商进行谈判，并形成协商情况记录。

  - 谈判结束后，作出实质性响应的有效供应商提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 响应文件报价出现前后不一致的，除非谈判须知前附表中另有规定，谈判小组按照下列规定修正：

    - 响应文件中谈判报价表（最后报价）内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价表（最后报价）为准；

    - 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价表（最后报价）的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。谈判小组按上述修正原则调整的价格对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

  - 谈判小组按照评定成交的评审方法和标准，对响应供应商提供的最后报价及有关承诺进行评审。

- 评审方法和标准

  - 本项目由具有相关经验的专业人员（谈判小组成员）与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量的前提下，推荐成交候选人。

  - 协商情况记录应当由谈判小组全体成员签字认可。对记录有异议的谈判小组成员应当签署不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

- 确定成交供应商

  - 采购代理机构提交协商情况记录和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到协商情况记录后的规定时间内，按照协商情况记录中推荐的成交候选人确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

- 成交公告和成交通知书

  - 成交供应商确定后，采购代理机构将成交结果在指定的媒体上发布成交公告。并向成交供应商发出《成交通知书》，向采购人发出《成交结果通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

  - 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 采购代理服务费

  - 按照谈判文件谈判须知前附表中的规定缴纳采购代理服务费。

- 合同的订立

- 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

- 合同的履行

- 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与响应供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

- 终止采购活动

- 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 报价超过采购预算（最高限价）的。

- 六、询问、质疑

- 询问

  - 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

  - 如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

  - 采购人在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

  - 接收询问函的联系人、联系方式和通讯地址详见谈判须知前附表。

- 质疑

  - 质疑期限：

    - 供应商认为谈判文件的内容损害其权益的，应在收到谈判文件之日或者谈判文件公告期届满之日起七个工作日内。

- 供应商购买谈判文件之日早于谈判文件公告期限届满之日的，则以供应商购买谈判文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以谈判文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期。

    - 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

    - 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

  - 提交要求：

    - 以书面纸质质疑函原件（不包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式提出的质疑函）向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

    - 以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

    - 质疑函应当包括下列内容：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

    - 质疑供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

  - 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

  - 采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

  - 采购人或采购代理机构接收以书面纸质质疑函原件形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见谈判须知前附表。

  - 具体质疑函的格式详见本须知附件。

附件：质疑函格式

说明：本部分格式为响应供应商提交质疑函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

电子邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

谈判文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

事实依据：

法律依据：

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

质疑供应商：（公章）

法定代表人（授权代表）：（签字或盖个人名章）

地址：

日期：       年  月  日

附件：

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 供应商应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。

- 第五章  合同格式条款

南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）

海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务

项目名称：

合同编号：

招标编号：

签约地点：广 州

年   月   日

本服务合同（以下称“合同”或“本合同”）由以下双方签订：

甲  方：南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）

法定代表人：

联系地址：

联系人：

联系方式：

电子邮箱：

乙  方：

法定代表人：

联系地址：

联系人：

联系方式：

电子邮箱：

根据“海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务”项目的需求，甲方将在南海北部进行海底地震仪（OBS）深部结构探测研究。为了更好地完成该项工作，乙方提供16套≥9000米级双球型宽频带海底地震仪OBS（水下工作时间15个月）及操作软件，并提供相应的测试技术服务及海底地震仪突发故障技术的应急保障。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，经双方经友好协商达成如下协议：

- 技术服务时间

  - 乙方提供16套≥9000米级双球型宽频带海底地震仪及维护保养与技术升级服务，期限自 2020年  月  日至2022年 8 月31日。

  - 服务期限到期后，甲方获得上述海底地震仪的所有权，乙方不再提供无偿服务。

- 合同总价和付款

  - 16套≥9000米级双球型宽频带海底地震仪OBS（水下工作时间15个月）及设备故障应急保障及检修服务，合同费用共计人民币      元整（大写：      元整）。

  - 合同签订后，甲方应在20个工作日内支付第一期款项，即合同总额的50%作为预付款；合同签订期满12个月且乙方已交付首批10套≥9000米级双球型宽频带海底地震仪，即可支付第二期款项，即合同总额的20%；剩余合同款30%在乙方全部交付16套≥9000米级双球型宽频带海底地震仪且验收通过，技术服务全部完成后支付。

  - 为乙方的外协单位，该外协单位为乙方提供玻璃浮球接插件等材料，合计外协费用         元（大写：          元整），该费用由乙方支付。

  - 甲方应当向乙方指定的以下账户支付合同有关的款项：

单位开户名称：

开户银行：

银行帐号：

- 技术服务内容

  - 海上作业开始前，乙方负责对接受技术服务的设备进行免费维护；乙方在合同签订后12个月内交付首批10套≥9000米级双球型宽频带海底地震仪，剩余6套乙方在合同签订后18个月内交付甲方，并负责使用培训、维保、检修等售后服务。同时，在服务期内提供设备的应用咨询服务、应急处理服务等技术支持。交货后甲方将对设备进行室内压力釜打压测试，在90MPa压力范围内，若仪器有进水及其他故障，由乙方在采购人要求的时间内负责维修或更换。根据甲方的需求，乙方需配合进行调试；航次作业过程中，当设备发生任何故障或不能正常运转时，乙方需提供24小时电话咨询且安排工程师当场解决；如故障问题仍无法解决，乙方必须在接到甲方通知后24小时内提出具体的解决方案。

  - 航次结束后向乙方提供仪器使用情况和各种试验参数，乙方有责任向甲方提供必要的技术支持。

- 工作变更

无论基于何种原因，航次作业时间发生更改，甲方需要在变更前一日内向乙方发出工作变更通知，要求进行技术服务时间变更。

- 设备运输及维护

  - 甲方承担仪器往返运输过程中产生的运输保险等相关费用。

  - 如果在运输过程中发生仪器破损，双方根据仪器破损情况协商解决。

  - 甲方有义务对仪器爱惜使用，仪器回收后需用淡水清洗干净，若因甲方日常护理不当导致仪器损坏的，应承担相应额维修费用。

  - 海底探测仪器的回收存在一定的风险性，甲乙双方都要尽最大努力确保仪器安全。OBS如果出现丢失、损坏的情况，甲方应协助保险公司进行赔偿。

6. 违约责任

6.1 甲方逾期付款的，甲方将按应支付款项的0.5‰每日向乙方支付违约金。违约金累计总额不超过协议总额的百分之五。

6.2 甲方如不按期验收、拒收合格服务的，应按合同总价款的10%向乙方支付违约金。

6.3 乙方所交付的服务不符合招投标及合同要求的，或者乙方不能完成服务的，乙方应向甲方支付合同总价款的10%的违约金，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。若因乙方原因逾期完成的，每逾期1日乙方应向甲方支付合同总价款的0.05%违约金。违约金累积不超过协议总额的百分之五。

6.4 本合同约定的违约金不能或不足以补偿守约方损失的，守约方有权要求违约方就其损失进一步给予补偿或采取其它法律许可范围内的救济措施。

6.5 违约方除依本合同约定承担违约责任外，还应当承担守约方向其主张权利所产生的合理费用，包括但不限于交通费、住宿费、律师费、取证费、公告费等费用。

6.6 合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同总价5%的违约金。给对方造成损失的赔偿金及违约金从自行解除合同之日起10天内付清。

7. 争议解决方式

7.1 甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，双方本着诚实互信原则友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7.2 本合同的订立、执行、解释及争议的解决均应使用中华人民共和国法律。

8. 通知与送达

甲乙双方因履行本协议而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本协议列明的联系方式送达。如果一方迁址或者变更联系信息，应当书面通知对方，否则视为未变更。

以邮寄方式送达的，挂号寄出或者投邮当日视为送达；以电子邮件方式送达的，在邮件成功发出时视为送达。

9. 保密条款

双方对在本合同签订和履行过程中所获知的对方的保密信息须严格保密，未经对方许可，不得以任何形式将本合同内容泄露给第三方，或者将其用于与本合同履行无关的任何其他目的。

本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等效力。

（以下无正文，为合同签署页）

甲方：南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）     乙方：

法定代表人或授权代表签字：                       法定代表人或授权代表签字：

年   月    日                                        年   月    日

# 第六章  响应文件格式

- 响应文件包装封面参考

响 应 文 件 口 单独密封资料 口 正本 口 副本 项目编号：CLF0120GZ10QY89 项目名称：海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务 响应供应商名称： 响应供应商地址：

- 响应文件目录表

- 相关说明：

- 响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作。

- 响应供应商编制响应文件中的项目编号为CLF0120GZ10QY89。

- 响应供应商按照《资格、符合性审查表》的评审内容的要求如实提供材料并应加盖响应供应商公章。未通过资格、符合性审查的响应供应商，为无效响应，不进入详细评审。

项目名称：海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务

| 二、资格、符合性自查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
|  | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； |  |  |
|  | 提供在中华人民共和国境内注册的事业单位法人证书复印件； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| （1） | 响应供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； | □通过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《响应供应商资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《响应供应商资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《响应供应商资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；（提供《响应供应商资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件。（提供《响应供应商资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何情形之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | （1）由采购人、采购代理机构于提交响应文件截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。 （2）采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； （3）供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。 （4）如相关失信记录已失效，响应供应商必须提供相关证明资料。 |
|  | 成功购买本谈判文件的供应商； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 《响应供应商资格声明函》已提交并符合谈判文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 按照谈判文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | □通过 □不通过 | / |
| 1 | 法定代表人授权委托书； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人证明书； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 谈判函已提交并符合谈判文件要求的，且谈判有效期不少于谈判文件中载明的谈判有效期； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应文件没有谈判文件中规定的其它无效响应条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 响应文件没有出现有关法律、法规、规章规定属于无效响应的条款。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

项目名称：海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务

| 三、技术、商务评审自查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术、商务文件 |  | 证明文件 |
|  | 谈判报价表（首次报价） |  | 第（ ）页 |
|  | 供应商提供的采购标的成本构成及说明 |  | 第（ ）页 |
|  | 公章对投标专用章授权说明 |  | 第（ ）页 |
|  | 采购需求条款响应一览表 |  | 第（ ）页 |
|  | 同类项目业绩情况一览表 |  | 第（ ）页 |
|  | 项目经理及管理技术人员一览表 |  | 第（ ）页 |
|  | 采购代理服务费承诺书 |  | 第（ ）页 |
| 单独密封资料 |  |  |  |
|  | 开票资料说明函 | / |  |
|  | 电子介质 | / |  |
|  | 事业单位法人证书复印件（或营业执照或社会团体法人登记证书） | / |  |

#### 谈判报价表

（首次报价）

项目名称：海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务

| 采购内容 | 数量 | 谈判总报价 （人民币 元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽频带海底地震仪（OBS）的研制加工及设备故障应急保障、技术升级服务 | 1项 | 小写：RMB 大写： | 合同签订之日起至2022年8月31日 |

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日期：

备注：

  - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

  - 报价的小数点后保留2位有效数。

  - 各响应供应商可自行保留一份《谈判报价表》，以便谈判报价时参考用。

#### 供应商提供的采购标的成本构成及说明

项目名称：海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务

| 序号 | 服务内容 | 成本构成及说明 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

备注：供应商可根据需要对此表格式进行修改。

响应供应商名称（盖公章）：

日期：

#### 响应供应商资格声明函

广东采联采购科技有限公司：

关于贵公司发布海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务（项目编号：CLF0120GZ10QY89）的谈判邀请，本单位愿意参加谈判并声明本单位具备以下条件：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本单位（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本单位承诺在本次单一来源谈判采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

说明：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

响应供应商名称（盖公章）：

地址：

日期：

- 公章对投标专用章授权说明

广东采联采购科技有限公司：

本单位  （响应供应商名称）  参加海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务（项目编号：CLF0120GZ10QY89）的采购活动，在此作如下说明：

在此次采购活动中，我单位所使用的“投标专用章”与我单位公章具有同等的法律效力，我单位对所使用“投标专用章”的行为和相应责任予以完全承认。

特此说明。

响应供应商名称（单位盖公章）：

单位注册地址：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日期：          年    月   日

我单位投标专用章样式如下：

#### 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （响应供应商地址）  的  （响应供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就  海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务   （项目编号：CLF0120GZ10QY89）的谈判活动，提交响应文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（响应供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，特此声明。

响应供应商名称（盖公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖个人名章）：

日期：      年   月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

#### 法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的响应有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

响应供应商名称：（盖公章）：

地址：

签发日期：

#### 谈 判 函

致：广东采联采购科技有限公司

我方确认收到贵方     海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务     项目采购货物及相关服务的谈判文件（项目编号：CLF0120GZ10QY89），        (响应供应商名称、地址)       作为响应供应商已正式授权《法定代表人授权委托书》中的授权代表为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行谈判。

签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构谈判文件的各项规定，自愿参加谈判,并已清楚谈判文件的要求及有关文件规定，并严格按照谈判文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本响应文件自提交响应文件截止之日起90日历日内有效，并不予撤销已递交的响应文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部谈判文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本谈判文件的要求，我们同意放弃对谈判文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购人与谈判小组要求的有关谈判的一切数据或资料。

- 我们理解采购人与谈判小组并无义务必须接受最低报价的谈判或其它任何谈判，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何谈判和最低谈判报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对谈判文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效响应处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次单一来源谈判采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 所有有关本次谈判的函电请寄：

地址：  （响应供应商地址）

电话：

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日期：

备注：谈判函中承诺的谈判有效期应当不少于谈判文件中载明的谈判有效期，其他内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

#### 采购需求条款响应一览表

说明：

- 响应供应商必须对应谈判文件的采购需求条款逐条应答并按要求填写下表。

- 响应供应商响应描述：响应供应商按响应服务实际数据填写。

- 本表中“谈判文件条款描述”的条款与采购需求中的条款描述不一致的以采购需求中规定的为准。

- 响应供应商应按谈判文件要求附相关证明文件，如有任何一项不响应或不满足的视为负偏离。

- 偏离情况说明：响应供应商根据响应供应商实际情况填写“正偏离”“完全响应”或“负偏离”。

项目名称：海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务

| 序号 | 谈判文件条款描述 | 响应供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）谈判文件条款 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应供应商名称（盖公章）：

日期：

#### 同类项目业绩情况一览表

项目名称：海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务

| 序号 | 用户/业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 签订时间 | 完成时间 | 用户/业主联系人及电话 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| 合计： 个业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供相关证明材料。

响应供应商名称（盖公章）：

日期：

#### 项目经理及管理技术人员一览表

项目名称：海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 担任职务 | 承担工作内容 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |

备注：提供相关证明材料。

响应供应商名称（盖公章）：

日期：

- 采购代理服务费承诺书

广东采联采购科技有限公司:

本公司       (响应供应商名称)      在参加海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务(项目编号：CLF0120GZ10QY89)的谈判中如获成交，我公司保证按照谈判文件的规定缴纳“采购代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《成交通知书》。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交采购代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我公司违反上款承诺，愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

响应供应商名称(盖公章):

日期:

- 开票资料说明函

广东采联采购科技有限公司:

本公司       (供应商名称)      在参加在贵公司举行的海底地震仪（OBS）研制加工与技术服务(项目编号：CLF0120GZ10QY89)的单一来源谈判中如获成交，则开票类型选择□增值税普通发票□增值税专用发票（请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项），以及我司的开票资料如下：

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系电话 |  |
| 账 号 |  | 联系人 |  |
| 附件：成交供应商为一般纳税人，则应提供一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件。（加盖公章） |  |  |  |

谈判截止日，如我公司未按该要求填写、未提供有效的开票资料、未确认开具发票类型或确认的发票类型有误，则视为开具增值税普通发票。同意广东采联采购科技有限公司不予更换发票类型。并愿承担由此引起的一切后果。

响应供应商（公章）：

日期：